## 職場巡視チェックリスト
職場巡視チェックシート（工場・オフィス用 編集しして使用してください）ver25.5
施設名
（巡視場所）
実施者 | □衛生管理者（ ） □産業医（ 医輪会 統括産業医 小野寺 ） □担当者（ ）
実施日 | 令和 年 月 日 天気（ ）
職場環境
No. | チェック項目 | 確認（○/△/×/ー） | 指摘事項・備考
1 | 蛍光灯、室内照明の取り付けは適切か。（外れ、壊れ、汚れ等）
2 | 作業場の照度は適切か。（150ルクス以上、ちらつき、まぶしさ等）
3 | 換気・空調調節は適切か。（二酸化炭素濃度0.1％以下）
4 | 温度・湿度管理は適切か。（気温18-28℃、相対湿度40-70%）
5 | 作業環境は適切か。（机、書類、段ボールの整理整頓等）
6 | 着衣の乱れはないか。（安全靴を使用しているか、ズボンの裾が床についていないか等）
7 | 保護具の使用は適切か。（防音保護具、ゴーグル等）
8 | 保護具の保管は適切か。（破損や汚染のリスクはないか等）
9 | 作業台・机・椅子の高さは適切か。（姿勢への影響）
10 | 作業場の騒音レベルは適切か。（耳障りな騒音、85dB以下管理）
11 | 換気扇・エアコンのフィルターは清掃されているか。
12 | 設備や備品の破損・劣化がないか。（机、椅子、PC等）
13 | 電話やインターホンの音量は適切か。（過大・過小）
通路・共用スペース
No. | チェック項目 | 確認（○/△/×/ー） | 指摘事項・備考
14 | 通路幅は適切か。（障害物がなく、十分なスペースがある）
15 | 床面に滑りやすい箇所、躓きやすい箇所はないか。
16 | 事務所内の書類の整理整頓はされているか。（整理整頓、標示の見やすさ）
17 | 配線コード類は安全に管理されているか。転倒、火災の危険はないか。
18 | 階段・手すりは安全か。（ぐらつき、滑り止めの有無）
19 | エレベーター・エスカレーターの点検記録は最新か。
20 | トイレ・給湯室は清潔に保たれているか。
21 | ゴミ箱は適切に配置・管理されているか。（満杯・異臭なし）
22 | 休憩室・食堂の衛生管理は適切か。（清掃・換気・整理整頓）
23 | 冷蔵庫内の管理は適切か。（期限切れ食品なし、清掃実施）
24 | 室内表示物・看板の取り付けは適切か。（はがれ、掲示期間確認）
25 | 共有設備（ロッカー、キャビネット落下防止対策）安全の管理は適切か。
防災・安全対策
No. | チェック項目 | 確認（○/△/×/ー） | 指摘事項・備考
25 | 非常口のドアは正常か。（外開き、施錠、非常灯、障害物等）
26 | 消火器は常に使えるようになっているか。（障害物、標識、転倒防止策等）
27 | 非常時の避難経路は明確か。（掲示・周知）
28 | 避難訓練の実施状況を確認（直近の訓練日）
29 | AED（自動体外式除細動器）は適切に管理されているか。
30 | 防犯カメラ・セキュリティシステムは適切に作動しているか。
VDT作業
No. | チェック項目 | 確認（○/△/×/ー） | 指摘事項・備考
31 | 作業姿勢は適切か。（負担の少ない作業姿勢か）
32 | 作業内容の気密性は確保されているか。
33 | 連続作業時間が長時間になっていないか。（連続作業時間は1時間以内か）
34 | デスク上や足回りのスペースは十分か。
作業安全（製造・建設向け）
No. | チェック項目 | 確認（○/△/×/ー） | 指摘事項・備考
35 | 作業エリアの立入禁止区域が適切に設定されているか。
36 | 高所作業用の足場・手すりは適切に固定されているか。
37 | 重機やフォークリフトの点検は定期的に実施されているか。
38 | 防護柵・安全ネット・ヘルメット等の保護具の着用状況
化学物質・有害物管理（研究・医療向け）
No. | チェック項目 | 確認（○/△/×/ー） | 指摘事項・備考
39 | 化学物質のラベル表示・SDS（安全データシート）は適切か。
40 | 揮発性化学物質の管理（換気・保管方法）
41 | 放射線・生物試料等の取扱基準は遵守されているか。
労働者の健康管理
No. | チェック項目 | 確認（○/△/×/ー） | 指摘事項・備考
42 | 休憩時間・休憩スペースは適切に確保されているか。
43 | 過重労働（長時間労働・残業・月80時間を超える時間外労働等）が発生していないか。
44 | 休日や有給休暇が取得できているか。
45 | メンタルヘルス対策（相談窓口の設置・周知）は実施されているか。
46 | 長時間労働・メンタル不調時の面談（産業医等）が実施できているか。
47 | 体調不良者・怪我人への対応体制は整備されているか。
48 | 救急用具は設置されているか。（使用期限切れ、非衛生な用具の保管等）
49 | 防災備品は適切に管理されているか。（不足、期限切れ等）
50 | 受動喫煙対策（分煙、たばこ副流煙、環境測定等）
51 | 安全衛生に関する取組が積極的に行われているか。（衛生委員会議事録の共有、残業、ハラスメント対策等）
産業医総括